國立清華大學化學系「高真空蒸鍍機」管理及使用要點

一、儀器簡介 ● 儀器中文名稱：高真空蒸鍍機 ● 儀器英文名稱：High Vacuum Thermo-Evaporator ● 儀器背景說明 - 廠商：俊尚 - 儀器購置年月：2009年 7 月 - 儀器經費來源：國科會、清華大學 - 放置地點：清華大學化學館231室 - 重要規格： 8組獨立式有機蒸鍍源、2組獨立式金屬蒸鍍源、四組石英式膜厚監視系統、Class 1000無塵室。 - 主要配件：點膠機、積分球光源量測系統、輝度計、PXI OLED壽命測試系壽命測試系統、固態發光效率檢測系統 ● 儀器性能： 於高真空下，蒸鍍有機化合物OLED元件發光材料。

二、儀器相關人員 儀器負責人; 鄭建鴻教授; (03)5715131 ext 33381 chcheng@mx.nthu.edu.tw. 儀器管理員; 周沛瑜; (03)5715131 ext 33382 g9632514@oz.nthu.edu.tw.

三、儀器使用須知 - 使用者有其義務配合本實驗室做此研究計畫（新穎OLED/DSSC元件之製程設施）經費之續研究成果追蹤。(計畫編號：97-3114-M-007-002) - 本機台每週星期二及星期四開放對外預約自行操作，使用者須先上網預約時段，詳情內容參照『五、開放服務時間』。 - 委託操作者先行上網預約序號， 詳情內容參照『五、開放服務時間』。 - 欲使用R231無塵室蒸鍍機者，須先取得同型舊款蒸鍍機（化學館R233）使用執照後，方可參與無塵室蒸鍍機相關訓練課程。詳細內容請參照『六、自行操作辦法』。 - 取消預約須於 2 天前告知，違者停止預約資格 1 個月。 - 半年內累積爽約 3 次，停止預約資格 3 個月。 - 如半年內無持續使用儀器者需重新考照。 - 使用者可依實驗需求申請使用相關配件，詳細內容請參照『七、其他儀器使用與收費辦法』。 - 為確保本儀器能持續正常運作，避免儀器資源的浪費，維護所有合格使用者的權益。對可能會影響儀器性能、或甚至有害的樣品，須加以限制，故訂定『八 、元件製作規範』，請使用者務必確實遵守。

四、儀器使用須知

- 服務對象：學界及產界。

- 使用方式：分為委託操作與自行操作。學界可經考取證照自行操作，產界只接受委託操作。

- 收費標準：

|  |  | 學界(註一) | 產界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 考取執照(每人次) |  | 3000元 | 不開放 |
| 委託代工 | 一般收費 | 4000元/件 | 7000元/件 |
| 自行操作 | 儀器使用費用 | 800 元/小時 | 不開放 |

五、開放服務時間 使用時間; 星期二; 星期四. 9:00-13:00; A、Ｂ級; A、Ｂ級. 13:00-17:00; A、Ｂ級; A、Ｂ級. 17:00-21:00; Ａ級; Ａ級. - 自行操作者於預約系統選取實驗日程，並於實驗當日繳交實驗表於管理者。 - 委託操作者僅可預約序號，實驗日程將另行通知，實驗藥品及實驗表需於實驗日前2日交付管理者。 - 實驗表請於網頁自行下載並仔細填妥。

六、自行操作辦法 1. 自行操作開放對象，以清大之博士後、博士班學生為原則。自行操作申請人必須已具有本實驗室R233蒸鍍機使用執照，並經管理者認證方可參與蒸鍍機相關訓練課程(除特別情況，原則上不開放碩士班學生)。 2. 訓練課程於每年三月及八月份進行，自行操作申請人通過訓練課程後，可向儀器管理員申請考核。 考核通過者為可成為B級使用者可於B級開放時段內進行自行操作。相關申請單於網頁請自行下載。 3.儀器訓練課程及考核需於1個月內完成，未在時間內完成者將取消其訓練資格。 4. B級使用者超過80小時使用時數以上及熟悉儀器於緊急情況下之正確處理程序，再經過儀器管理員認可，可成為 A級使用者，可於A級開放時段內自行操作。 5. 儀器管理員將於實驗完畢後，依照使用者實驗時間與使用之相關儀器計算操作費用，開與結算表。

七、其他儀器使用與收費辦法 - 點膠機封裝設備 - 此儀器用於封裝蒸鍍完之OLED元件，凡考取無塵室蒸鍍基執照者皆可使用(不額外收費)，使用完畢後於登記本填寫點膠次數。 - 使用者於手套箱內操作點膠機台時需戴上紫色手套(手套箱內側)，方可操作點膠封裝。請小心操作勿將點出的膠污染手套箱，若膠不慎弄髒點膠機台及UV照光設備需立即停止操作且通知管理者。 - 不可擅自更改點膠機台設定，若有其他需求需於實驗前告知管理者。 - 積分球光源量測系統（需收費） - 此儀器用於測量OLED元件放光性質之量測，凡考取無塵室蒸鍍基執照者皆可使用，使用完畢後於登記本上記錄。 - 使用者酌收200元為儀器保養及維修費用。 - 固態發光效率檢測系統（需收費） - 此儀器用於量測固態樣品光激發之放光效率。儀器僅接受委託代測，不對外開放自行操作 。 - 預測者需填寫實驗單連同樣品送與管理者，委託代測樣品於每個月中和月底進行委託代測服務(即每個月會有兩次委託代測服務)。 - 代測內容包含測量三組波長(每組紀錄三個數據)。 - 收費標準如下： 學界; 產界. 粉末樣品; 150 元/件; 200 元/件. 已鍍化合物薄膜之石英片; 100 元/件; 150 元/件. 代為蒸鍍薄膜; 1000 元/件; 1500 元/件. - 壽命測試系統（需收費） - 此儀器用於測量OLED元件之壽命量測，本實驗室開放4組壽命測試系統對外使用，由管理者代為測量。 - 使用者先上網預約序號，由管理者安排實驗日程，使用者需於實驗前2日繳交實驗表並填妥實驗相關參數設。 - 收費標準如下： 學界; 產界. 基本收費(可測量五天); 1000 元/件; 1750 元/件. 第6天～第10天; 加收300 元/天; 加收500 元/天. 超過11天以上; 加收500 元/天; 加收900 元/天. - 輝度計 - 此儀器用於測量封裝之OLED元件，凡考取無塵室蒸鍍基執照者皆可使用(不額外收取費用)，使用完畢後於登記本上記錄。 - 操作輝度計時應小心避免碰撞機身或觸及機身上旋鈕，且不可擅自更改輝度計機身及電腦軟體設定。 - 輝度計校正時應避免移動機身，鏡頭蓋於測量前(校正完畢後)方可拿下，測量完畢後立即蓋回，操作時應避免碰觸到鏡頭表面以保持鏡頭清潔，發現鏡頭髒污勿擅自擦拭鏡頭表面，應通知管理者處理。

八、元件製作規範 - 使用者必須配合實驗室規範使用合於標準之耗材與藥品（可由本實驗代訂），若因個人行為不當而造成儀器損壞，需負擔全部維修費用並取消其使用執照。 - 自行操作者需遵守無塵室相關規範且維持無塵室內整潔，詳細內容請參照無塵室門外『無塵室使用規範』。 - 自行操作者於無塵室內操作儀器必須填寫相關實驗記錄本，不可擅至更改儀器設定，若有異狀請立即通知管理者。